## Wärmepumpen-Lastprofil
Lastprofil für Wärmepumpen
alle Werte in [K/h]
TMZ | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Temperatur in [°C] | <-14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >=18
00:00-00:15 | 1.2563 | 1.2183 | 1.1802 | 1.1421 | 1.104 | 1.066 | 1.0279 | 0.98983 | 0.94415 | 0.91369 | 0.88324 | 0.85278 | 0.82232 | 0.79187 | 0.76141 | 0.72237 | 0.68333 | 0.64429 | 0.60725 | 0.57022 | 0.53318 | 0.49614 | 0.4591 | 0.42206 | 0.37849 | 0.33493 | 0.29136 | 0.24779 | 0.20422 | 0.16066 | 0.1205 | 0.080349 | 0.040194
00:15-00:30 | 1.2566 | 1.2185 | 1.1804 | 1.1423 | 1.1043 | 1.0662 | 1.0281 | 0.99002 | 0.94433 | 0.91387 | 0.8834 | 0.85294 | 0.82248 | 0.79202 | 0.76155 | 0.72252 | 0.68349 | 0.64446 | 0.60731 | 0.57015 | 0.53299 | 0.49584 | 0.45868 | 0.42152 | 0.37822 | 0.33493 | 0.29163 | 0.24833 | 0.20503 | 0.16173 | 0.12099 | 0.080254 | 0.039517
00:30-00:45 | 1.2604 | 1.2222 | 1.184 | 1.1458 | 1.1076 | 1.0694 | 1.0312 | 0.993 | 0.94717 | 0.91662 | 0.88606 | 0.85551 | 0.82496 | 0.7944 | 0.76385 | 0.72495 | 0.68606 | 0.64716 | 0.60957 | 0.57197 | 0.53437 | 0.49677 | 0.45918 | 0.42158 | 0.37841 | 0.33524 | 0.29206 | 0.24889 | 0.20572 | 0.16255 | 0.12138 | 0.08022 | 0.039054
00:45-01:00 | 1.2593 | 1.2211 | 1.183 | 1.1448 | 1.1067 | 1.0685 | 1.0303 | 0.99218 | 0.94639 | 0.91586 | 0.88533 | 0.8548 | 0.82427 | 0.79374 | 0.76322 | 0.72428 | 0.68535 | 0.64642 | 0.60901 | 0.5716 | 0.5342 | 0.49679 | 0.45938 | 0.42198 | 0.37897 | 0.33596 | 0.29295 | 0.24994 | 0.20693 | 0.16392 | 0.12234 | 0.080759 | 0.039177
01:00-01:15 | 1.2585 | 1.2204 | 1.1822 | 1.1441 | 1.106 | 1.0678 | 1.0297 | 0.99156 | 0.9458 | 0.91529 | 0.88478 | 0.85427 | 0.82376 | 0.79325 | 0.76274 | 0.72378 | 0.68482 | 0.64586 | 0.60874 | 0.57161 | 0.53449 | 0.49737 | 0.46025 | 0.42313 | 0.38011 | 0.33709 | 0.29407 | 0.25105 | 0.20802 | 0.165 | 0.12272 | 0.080445 | 0.038165
01:15-01:30 | 1.2542 | 1.2162 | 1.1782 | 1.1402 | 1.1022 | 1.0642 | 1.0262 | 0.98818 | 0.94257 | 0.91217 | 0.88176 | 0.85136 | 0.82095 | 0.79055 | 0.76014 | 0.72103 | 0.68191 | 0.6428 | 0.60632 | 0.56985 | 0.53337 | 0.4969 | 0.46042 | 0.42395 | 0.38087 | 0.3378 | 0.29472 | 0.25165 | 0.20858 | 0.1655 | 0.12256 | 0.079611 | 0.036666
01:30-01:45 | 1.254 | 1.216 | 1.178 | 1.14 | 1.102 | 1.064 | 1.026 | 0.98802 | 0.94242 | 0.91202 | 0.88162 | 0.85122 | 0.82082 | 0.79042 | 0.76002 | 0.7209 | 0.68178 | 0.64265 | 0.60582 | 0.56899 | 0.53215 | 0.49532 | 0.45848 | 0.42165 | 0.37905 | 0.33645 | 0.29385 | 0.25126 | 0.20866 | 0.16606 | 0.12258 | 0.0791 | 0.03562
01:45-02:00 | 1.2578 | 1.2197 | 1.1816 | 1.1435 | 1.1054 | 1.0672 | 1.0291 | 0.99102 | 0.94528 | 0.91478 | 0.88429 | 0.8538 | 0.82331 | 0.79281 | 0.76232 | 0.72333 | 0.68435 | 0.64536 | 0.60803 | 0.57069 | 0.53335 | 0.49601 | 0.45867 | 0.42133 | 0.379 | 0.33666 | 0.29433 | 0.25199 | 0.20966 | 0.16733 | 0.1231 | 0.078881 | 0.034658
02:00-02:15 | 1.2602 | 1.2221 | 1.1839 | 1.1457 | 1.1075 | 1.0693 | 1.0311 | 0.99292 | 0.9471 | 0.91654 | 0.88599 | 0.85544 | 0.82489 | 0.79434 | 0.76379 | 0.72489 | 0.68599 | 0.64709 | 0.6096 | 0.57211 | 0.53462 | 0.49713 | 0.45964 | 0.42215 | 0.37997 | 0.33779 | 0.29561 | 0.25343 | 0.21125 | 0.16907 | 0.12394 | 0.07882 | 0.033695
02:15-02:30 | 1.2599 | 1.2217 | 1.1835 | 1.1453 | 1.1072 | 1.069 | 1.0308 | 0.99262 | 0.94681 | 0.91627 | 0.88572 | 0.85518 | 0.82464 | 0.7941 | 0.76355 | 0.72464 | 0.68573 | 0.64682 | 0.60929 | 0.57175 | 0.53422 | 0.49669 | 0.45916 | 0.42163 | 0.3799 | 0.33817 | 0.29643 | 0.2547 | 0.21297 | 0.17124 | 0.12536 | 0.079492 | 0.03362
02:30-02:45 | 1.2574 | 1.2193 | 1.1812 | 1.1431 | 1.105 | 1.0669 | 1.0288 | 0.99071 | 0.94499 | 0.91451 | 0.88402 | 0.85354 | 0.82306 | 0.79257 | 0.76209 | 0.72309 | 0.68409 | 0.64509 | 0.60863 | 0.57218 | 0.53572 | 0.49926 | 0.46281 | 0.42635 | 0.38435 | 0.34234 | 0.30034 | 0.25834 | 0.21633 | 0.17433 | 0.12811 | 0.081892 | 0.035673
02:45-03:00 | 1.2596 | 1.2214 | 1.1833 | 1.1451 | 1.1069 | 1.0687 | 1.0306 | 0.99241 | 0.94661 | 0.91607 | 0.88553 | 0.855 | 0.82446 | 0.79393 | 0.76339 | 0.72447 | 0.68555 | 0.64662 | 0.61019 | 0.57375 | 0.53731 | 0.50087 | 0.46444 | 0.428 | 0.38611 | 0.34422 | 0.30232 | 0.26043 | 0.21854 | 0.17665 | 0.1299 | 0.083141 | 0.036386
03:00-03:15 | 1.267 | 1.2286 | 1.1902 | 1.1518 | 1.1134 | 1.075 | 1.0367 | 0.99826 | 0.95219 | 0.92147 | 0.89075 | 0.86004 | 0.82932 | 0.79861 | 0.76789 | 0.72923 | 0.69058 | 0.65192 | 0.61455 | 0.57717 | 0.5398 | 0.50242 | 0.46505 | 0.42767 | 0.38601 | 0.34434 | 0.30268 | 0.26102 | 0.21935 | 0.17769 | 0.13078 | 0.083866 | 0.036955
03:15-03:30 | 1.2766 | 1.2379 | 1.1992 | 1.1605 | 1.1218 | 1.0831 | 1.0445 | 1.0058 | 0.95935 | 0.92841 | 0.89746 | 0.86651 | 0.83557 | 0.80462 | 0.77367 | 0.73535 | 0.69704 | 0.65872 | 0.62029 | 0.58186 | 0.54342 | 0.50499 | 0.46656 | 0.42813 | 0.38639 | 0.34465 | 0.30291 | 0.26117 | 0.21943 | 0.17769 | 0.13131 | 0.084928 | 0.038544
03:30-03:45 | 1.2759 | 1.2373 | 1.1986 | 1.16 | 1.1213 | 1.0826 | 1.044 | 1.0053 | 0.9589 | 0.92796 | 0.89703 | 0.8661 | 0.83517 | 0.80423 | 0.7733 | 0.73496 | 0.69662 | 0.65828 | 0.62062 | 0.58295 | 0.54528 | 0.50761 | 0.46994 | 0.43227 | 0.3905 | 0.34873 | 0.30696 | 0.26519 | 0.22342 | 0.18165 | 0.13475 | 0.087842 | 0.040939
03:45-04:00 | 1.2739 | 1.2353 | 1.1967 | 1.1581 | 1.1195 | 1.0809 | 1.0423 | 1.0037 | 0.95736 | 0.92648 | 0.89559 | 0.86471 | 0.83383 | 0.80295 | 0.77206 | 0.73365 | 0.69524 | 0.65683 | 0.61944 | 0.58205 | 0.54467 | 0.50728 | 0.4699 | 0.43251 | 0.39078 | 0.34905 | 0.30732 | 0.26559 | 0.22386 | 0.18213 | 0.13573 | 0.089322 | 0.042916
04:00-04:15 | 1.273 | 1.2344 | 1.1958 | 1.1573 | 1.1187 | 1.0801 | 1.0415 | 1.003 | 0.95667 | 0.92581 | 0.89495 | 0.86409 | 0.83323 | 0.80237 | 0.77151 | 0.73306 | 0.69462 | 0.65617 | 0.6194 | 0.58263 | 0.54585 | 0.50908 | 0.4723 | 0.43553 | 0.39343 | 0.35132 | 0.30921 | 0.26711 | 0.225 | 0.1829 | 0.1364 | 0.089912 | 0.04342
04:15-04:30 | 1.271 | 1.2325 | 1.194 | 1.1555 | 1.1169 | 1.0784 | 1.0399 | 1.0014 | 0.95518 | 0.92437 | 0.89356 | 0.86274 | 0.83193 | 0.80112 | 0.77031 | 0.73179 | 0.69328 | 0.65476 | 0.61858 | 0.5824 | 0.54622 | 0.51004 | 0.47386 | 0.43769 | 0.39527 | 0.35285 | 0.31043 | 0.26801 | 0.22559 | 0.18317 | 0.13675 | 0.090334 | 0.043918
04:30-04:45 | 1.2726 | 1.234 | 1.1954 | 1.1569 | 1.1183 | 1.0798 | 1.0412 | 1.0026 | 0.95635 | 0.9255 | 0.89465 | 0.8638 | 0.83295 | 0.8021 | 0.77125 | 0.73279 | 0.69433 | 0.65587 | 0.61917 | 0.58246 | 0.54576 | 0.50905 | 0.47235 | 0.43564 | 0.39356 | 0.35147 | 0.30938 | 0.2673 | 0.22521 | 0.18312 | 0.13692 | 0.090716 | 0.044513
04:45-05:00 | 1.2751 | 1.2365 | 1.1978 | 1.1592 | 1.1205 | 1.0819 | 1.0433 | 1.0046 | 0.95825 | 0.92734 | 0.89643 | 0.86552 | 0.8346 | 0.80369 | 0.77278 | 0.73441 | 0.69604 | 0.65767 | 0.62031 | 0.58294 | 0.54558 | 0.50822 | 0.47085 | 0.43349 | 0.39183 | 0.35017 | 0.30851 | 0.26684 | 0.22518 | 0.18352 | 0.13737 | 0.091223 | 0.045074
05:00-05:15 | 1.2756 | 1.237 | 1.1983 | 1.1597 | 1.121 | 1.0824 | 1.0437 | 1.005 | 0.95866 | 0.92773 | 0.89681 | 0.86588 | 0.83496 | 0.80404 | 0.77311 | 0.73476 | 0.69641 | 0.65806 | 0.62089 | 0.58372 | 0.54656 | 0.50939 | 0.47222 | 0.43506 | 0.39296 | 0.35086 | 0.30876 | 0.26665 | 0.22455 | 0.18245 | 0.13648 | 0.090511 | 0.04454
05:15-05:30 | 1.2733 | 1.2347 | 1.1961 | 1.1576 | 1.119 | 1.0804 | 1.0418 | 1.0032 | 0.95691 | 0.92604 | 0.89517 | 0.8643 | 0.83344 | 0.80257 | 0.7717 | 0.73327 | 0.69483 | 0.6564 | 0.61973 | 0.58307 | 0.5464 | 0.50973 | 0.47307 | 0.4364 | 0.39398 | 0.35155 | 0.30913 | 0.26671 | 0.22428 | 0.18186 | 0.13624 | 0.090609 | 0.044983
05:30-05:45 | 1.2771 | 1.2384 | 1.1997 | 1.161 | 1.1223 | 1.0836 | 1.0449 | 1.0062 | 0.95979 | 0.92883 | 0.89787 | 0.86691 | 0.83594 | 0.80498 | 0.77402 | 0.73573 | 0.69743 | 0.65913 | 0.62193 | 0.58474 | 0.54754 | 0.51034 | 0.47314 | 0.43595 | 0.39329 | 0.35064 | 0.30799 | 0.26534 | 0.22269 | 0.18004 | 0.13571 | 0.091386 | 0.04706
05:45-06:00 | 1.2785 | 1.2398 | 1.201 | 1.1623 | 1.1235 | 1.0848 | 1.046 | 1.0073 | 0.96081 | 0.92982 | 0.89882 | 0.86783 | 0.83683 | 0.80584 | 0.77485 | 0.7366 | 0.69835 | 0.6601 | 0.62272 | 0.58534 | 0.54795 | 0.51057 | 0.47319 | 0.43581 | 0.39302 | 0.35023 | 0.30744 | 0.26465 | 0.22186 | 0.17907 | 0.13515 | 0.091222 | 0.047296
06:00-06:15 | 1.2792 | 1.2405 | 1.2017 | 1.1629 | 1.1242 | 1.0854 | 1.0466 | 1.0079 | 0.96135 | 0.93034 | 0.89933 | 0.86832 | 0.83731 | 0.80629 | 0.77528 | 0.73706 | 0.69884 | 0.66061 | 0.62313 | 0.58564 | 0.54816 | 0.51067 | 0.47319 | 0.4357 | 0.39282 | 0.34995 | 0.30707 | 0.26419 | 0.22132 | 0.17844 | 0.13462 | 0.090804 | 0.046986
06:15-06:30 | 1.2858 | 1.2468 | 1.2078 | 1.1689 | 1.1299 | 1.0909 | 1.052 | 1.013 | 0.96626 | 0.93509 | 0.90392 | 0.87275 | 0.84158 | 0.81041 | 0.77924 | 0.74125 | 0.70326 | 0.66527 | 0.62682 | 0.58836 | 0.5499 | 0.51144 | 0.47298 | 0.43452 | 0.39172 | 0.34892 | 0.30611 | 0.26331 | 0.22051 | 0.17771 | 0.13422 | 0.090742 | 0.047259
06:30-06:45 | 1.285 | 1.2461 | 1.2071 | 1.1682 | 1.1292 | 1.0903 | 1.0514 | 1.0124 | 0.9657 | 0.93455 | 0.9034 | 0.87225 | 0.84109 | 0.80994 | 0.77879 | 0.74077 | 0.70276 | 0.66474 | 0.62575 | 0.58676 | 0.54776 | 0.50877 | 0.46978 | 0.43078 | 0.38803 | 0.34528 | 0.30252 | 0.25977 | 0.21702 | 0.17427 | 0.1326 | 0.090942 | 0.04928
06:45-07:00 | 1.2861 | 1.2471 | 1.2081 | 1.1692 | 1.1302 | 1.0912 | 1.0523 | 1.0133 | 0.96651 | 0.93534 | 0.90416 | 0.87298 | 0.8418 | 0.81063 | 0.77945 | 0.74147 | 0.70349 | 0.66551 | 0.62583 | 0.58614 | 0.54645 | 0.50676 | 0.46707 | 0.42738 | 0.38452 | 0.34166 | 0.2988 | 0.25594 | 0.21308 | 0.17023 | 0.13033 | 0.090444 | 0.050554
07:00-07:15 | 1.293 | 1.2538 | 1.2147 | 1.1755 | 1.1363 | 1.0971 | 1.0579 | 1.0187 | 0.97173 | 0.94038 | 0.90904 | 0.87769 | 0.84635 | 0.815 | 0.78365 | 0.74592 | 0.70819 | 0.67046 | 0.62928 | 0.5881 | 0.54692 | 0.50574 | 0.46456 | 0.42338 | 0.38027 | 0.33716 | 0.29406 | 0.25095 | 0.20784 | 0.16474 | 0.12673 | 0.088734 | 0.050733
07:15-07:30 | 1.2955 | 1.2562 | 1.2169 | 1.1777 | 1.1384 | 1.0992 | 1.0599 | 1.0207 | 0.97356 | 0.94215 | 0.91075 | 0.87934 | 0.84794 | 0.81653 | 0.78513 | 0.74748 | 0.70984 | 0.6722 | 0.62941 | 0.58662 | 0.54383 | 0.50104 | 0.45825 | 0.41546 | 0.37294 | 0.33042 | 0.2879 | 0.24538 | 0.20286 | 0.16034 | 0.12444 | 0.088536 | 0.052634
07:30-07:45 | 1.2928 | 1.2537 | 1.2145 | 1.1753 | 1.1361 | 1.097 | 1.0578 | 1.0186 | 0.97159 | 0.94025 | 0.90891 | 0.87757 | 0.84622 | 0.81488 | 0.78354 | 0.7458 | 0.70807 | 0.67033 | 0.62711 | 0.5839 | 0.54068 | 0.49746 | 0.45424 | 0.41103 | 0.36839 | 0.32575 | 0.28312 | 0.24048 | 0.19784 | 0.1552 | 0.12138 | 0.08755 | 0.053722
07:45-08:00 | 1.2891 | 1.25 | 1.211 | 1.1719 | 1.1328 | 1.0938 | 1.0547 | 1.0156 | 0.96877 | 0.93752 | 0.90627 | 0.87502 | 0.84377 | 0.81252 | 0.78126 | 0.74339 | 0.70552 | 0.66765 | 0.62471 | 0.58176 | 0.53881 | 0.49587 | 0.45292 | 0.40997 | 0.36725 | 0.32453 | 0.28181 | 0.23909 | 0.19637 | 0.15365 | 0.12032 | 0.086987 | 0.053657
08:00-08:15 | 1.283 | 1.2441 | 1.2052 | 1.1664 | 1.1275 | 1.0886 | 1.0497 | 1.0108 | 0.96419 | 0.93309 | 0.90199 | 0.87088 | 0.83978 | 0.80868 | 0.77757 | 0.73949 | 0.7014 | 0.66331 | 0.62 | 0.57669 | 0.53338 | 0.49007 | 0.44676 | 0.40344 | 0.36147 | 0.3195 | 0.27753 | 0.23555 | 0.19358 | 0.15161 | 0.1188 | 0.085993 | 0.053184
08:15-08:30 | 1.2801 | 1.2413 | 1.2025 | 1.1637 | 1.1249 | 1.0861 | 1.0473 | 1.0085 | 0.962 | 0.93097 | 0.89993 | 0.8689 | 0.83787 | 0.80684 | 0.7758 | 0.73761 | 0.69942 | 0.66123 | 0.61688 | 0.57253 | 0.52818 | 0.48384 | 0.43949 | 0.39514 | 0.3535 | 0.31185 | 0.27021 | 0.22856 | 0.18692 | 0.14527 | 0.1148 | 0.084317 | 0.053838
08:30-08:45 | 1.281 | 1.2422 | 1.2034 | 1.1645 | 1.1257 | 1.0869 | 1.0481 | 1.0093 | 0.96269 | 0.93163 | 0.90058 | 0.86953 | 0.83847 | 0.80742 | 0.77636 | 0.7382 | 0.70004 | 0.66188 | 0.61623 | 0.57057 | 0.52492 | 0.47926 | 0.43361 | 0.38795 | 0.34689 | 0.30583 | 0.26476 | 0.2237 | 0.18263 | 0.14157 | 0.11254 | 0.083501 | 0.054468
08:45-09:00 | 1.2759 | 1.2372 | 1.1986 | 1.1599 | 1.1212 | 1.0826 | 1.0439 | 1.0053 | 0.95886 | 0.92793 | 0.897 | 0.86607 | 0.83514 | 0.8042 | 0.77327 | 0.73493 | 0.69659 | 0.65825 | 0.61149 | 0.56473 | 0.51797 | 0.47121 | 0.42445 | 0.37769 | 0.33744 | 0.29718 | 0.25693 | 0.21667 | 0.17642 | 0.13616 | 0.10895 | 0.081739 | 0.054529
09:00-09:15 | 1.2761 | 1.2374 | 1.1987 | 1.1601 | 1.1214 | 1.0827 | 1.0441 | 1.0054 | 0.95898 | 0.92805 | 0.89711 | 0.86618 | 0.83524 | 0.80431 | 0.77337 | 0.73504 | 0.6967 | 0.65837 | 0.61002 | 0.56167 | 0.51332 | 0.46497 | 0.41662 | 0.36827 | 0.32872 | 0.28918 | 0.24963 | 0.21009 | 0.17054 | 0.131 | 0.1052 | 0.079395 | 0.053593
09:15-09:30 | 1.272 | 1.2334 | 1.1949 | 1.1563 | 1.1178 | 1.0792 | 1.0407 | 1.0021 | 0.95589 | 0.92506 | 0.89422 | 0.86339 | 0.83255 | 0.80172 | 0.77088 | 0.7324 | 0.69392 | 0.65543 | 0.60638 | 0.55732 | 0.50826 | 0.4592 | 0.41014 | 0.36108 | 0.32191 | 0.28274 | 0.24357 | 0.2044 | 0.16523 | 0.12606 | 0.1016 | 0.07714 | 0.052682
09:30-09:45 | 1.2623 | 1.224 | 1.1858 | 1.1475 | 1.1093 | 1.071 | 1.0328 | 0.9945 | 0.9486 | 0.918 | 0.8874 | 0.8568 | 0.8262 | 0.7956 | 0.765 | 0.72617 | 0.68735 | 0.64852 | 0.59937 | 0.55022 | 0.50107 | 0.45192 | 0.40277 | 0.35362 | 0.31489 | 0.27616 | 0.23743 | 0.1987 | 0.15997 | 0.12124 | 0.098574 | 0.075904 | 0.053233
09:45-10:00 | 1.2564 | 1.2183 | 1.1803 | 1.1422 | 1.1041 | 1.066 | 1.028 | 0.98989 | 0.9442 | 0.91375 | 0.88329 | 0.85283 | 0.82237 | 0.79191 | 0.76145 | 0.72242 | 0.68338 | 0.64435 | 0.59421 | 0.54408 | 0.49394 | 0.44381 | 0.39368 | 0.34354 | 0.30592 | 0.26829 | 0.23066 | 0.19304 | 0.15541 | 0.11778 | 0.09579 | 0.073796 | 0.051802
10:00-10:15 | 1.2488 | 1.2109 | 1.1731 | 1.1352 | 1.0974 | 1.0596 | 1.0217 | 0.98387 | 0.93846 | 0.90819 | 0.87791 | 0.84764 | 0.81737 | 0.78709 | 0.75682 | 0.71751 | 0.6782 | 0.6389 | 0.58851 | 0.53813 | 0.48775 | 0.43737 | 0.38699 | 0.33661 | 0.29965 | 0.26269 | 0.22573 | 0.18877 | 0.15181 | 0.11485 | 0.092957 | 0.071065 | 0.049174
10:15-10:30 | 1.2385 | 1.2009 | 1.1634 | 1.1259 | 1.0884 | 1.0508 | 1.0133 | 0.97576 | 0.93073 | 0.90071 | 0.87068 | 0.84066 | 0.81064 | 0.78061 | 0.75059 | 0.71091 | 0.67124 | 0.63156 | 0.58112 | 0.53067 | 0.48023 | 0.42978 | 0.37934 | 0.32889 | 0.29269 | 0.25648 | 0.22027 | 0.18407 | 0.14786 | 0.11165 | 0.090872 | 0.070092 | 0.049312
10:30-10:45 | 1.229 | 1.1917 | 1.1545 | 1.1173 | 1.08 | 1.0428 | 1.0055 | 0.9683 | 0.92361 | 0.89381 | 0.86402 | 0.83422 | 0.80443 | 0.77464 | 0.74484 | 0.70483 | 0.66482 | 0.6248 | 0.57422 | 0.52364 | 0.47307 | 0.42249 | 0.37191 | 0.32133 | 0.2858 | 0.25026 | 0.21473 | 0.1792 | 0.14367 | 0.10814 | 0.089325 | 0.07051 | 0.051694
10:45-11:00 | 1.2222 | 1.1852 | 1.1481 | 1.1111 | 1.074 | 1.037 | 0.99997 | 0.96294 | 0.91849 | 0.88887 | 0.85924 | 0.82961 | 0.79998 | 0.77035 | 0.74072 | 0.70047 | 0.66021 | 0.61995 | 0.56888 | 0.5178 | 0.46672 | 0.41564 | 0.36456 | 0.31349 | 0.27867 | 0.24386 | 0.20905 | 0.17424 | 0.13943 | 0.10462 | 0.087158 | 0.069696 | 0.052234
11:00-11:15 | 1.2098 | 1.1731 | 1.1365 | 1.0998 | 1.0631 | 1.0265 | 0.98982 | 0.95316 | 0.90917 | 0.87984 | 0.85051 | 0.82118 | 0.79186 | 0.76253 | 0.7332 | 0.6925 | 0.6518 | 0.61111 | 0.56068 | 0.51026 | 0.45983 | 0.4094 | 0.35898 | 0.30855 | 0.27409 | 0.23963 | 0.20516 | 0.1707 | 0.13623 | 0.10177 | 0.085105 | 0.068442 | 0.051779
11:15-11:30 | 1.1966 | 1.1603 | 1.1241 | 1.0878 | 1.0516 | 1.0153 | 0.97903 | 0.94277 | 0.89926 | 0.87025 | 0.84124 | 0.81224 | 0.78323 | 0.75422 | 0.72521 | 0.68404 | 0.64287 | 0.60171 | 0.55223 | 0.50275 | 0.45327 | 0.40379 | 0.35431 | 0.30483 | 0.27071 | 0.23659 | 0.20247 | 0.16835 | 0.13422 | 0.1001 | 0.084118 | 0.068133 | 0.052147
11:30-11:45 | 1.1862 | 1.1502 | 1.1143 | 1.0783 | 1.0424 | 1.0064 | 0.9705 | 0.93456 | 0.89143 | 0.86267 | 0.83391 | 0.80516 | 0.7764 | 0.74765 | 0.71889 | 0.67735 | 0.63581 | 0.59427 | 0.54539 | 0.49651 | 0.44763 | 0.39875 | 0.34987 | 0.30099 | 0.26718 | 0.23338 | 0.19957 | 0.16576 | 0.13195 | 0.098138 | 0.082878 | 0.067618 | 0.052359
11:45-12:00 | 1.1698 | 1.1344 | 1.0989 | 1.0635 | 1.028 | 0.99259 | 0.95714 | 0.92169 | 0.87915 | 0.85079 | 0.82243 | 0.79407 | 0.76571 | 0.73735 | 0.70899 | 0.66687 | 0.62475 | 0.58263 | 0.5348 | 0.48697 | 0.43914 | 0.39132 | 0.34349 | 0.29566 | 0.26241 | 0.22915 | 0.1959 | 0.16264 | 0.12938 | 0.096129 | 0.081679 | 0.06723 | 0.05278
12:00-12:15 | 1.1619 | 1.1267 | 1.0915 | 1.0563 | 1.0211 | 0.98584 | 0.95063 | 0.91542 | 0.87317 | 0.84501 | 0.81684 | 0.78867 | 0.76051 | 0.73234 | 0.70417 | 0.66177 | 0.61936 | 0.57696 | 0.52931 | 0.48166 | 0.43401 | 0.38636 | 0.33871 | 0.29106 | 0.25834 | 0.22562 | 0.1929 | 0.16018 | 0.12746 | 0.094742 | 0.080788 | 0.066835 | 0.052882
12:15-12:30 | 1.1573 | 1.1222 | 1.0871 | 1.0521 | 1.017 | 0.98191 | 0.94685 | 0.91178 | 0.86969 | 0.84164 | 0.81359 | 0.78553 | 0.75748 | 0.72942 | 0.70137 | 0.6588 | 0.61623 | 0.57365 | 0.52562 | 0.47759 | 0.42956 | 0.38153 | 0.3335 | 0.28547 | 0.25345 | 0.22143 | 0.18941 | 0.15738 | 0.12536 | 0.093339 | 0.079656 | 0.065974 | 0.052291
12:30-12:45 | 1.1478 | 1.113 | 1.0782 | 1.0434 | 1.0087 | 0.97387 | 0.93909 | 0.90431 | 0.86257 | 0.83475 | 0.80692 | 0.7791 | 0.75127 | 0.72345 | 0.69562 | 0.65271 | 0.60981 | 0.5669 | 0.51902 | 0.47115 | 0.42328 | 0.37541 | 0.32754 | 0.27967 | 0.24822 | 0.21678 | 0.18534 | 0.15389 | 0.12245 | 0.091007 | 0.078043 | 0.065079 | 0.052115
12:45-13:00 | 1.1445 | 1.1098 | 1.0751 | 1.0404 | 1.0058 | 0.97108 | 0.9364 | 0.90172 | 0.8601 | 0.83236 | 0.80461 | 0.77687 | 0.74912 | 0.72138 | 0.69363 | 0.65061 | 0.60758 | 0.56455 | 0.5169 | 0.46925 | 0.42159 | 0.37394 | 0.32628 | 0.27863 | 0.24715 | 0.21566 | 0.18418 | 0.15269 | 0.12121 | 0.089725 | 0.077154 | 0.064583 | 0.052012
13:00-13:15 | 1.1436 | 1.109 | 1.0743 | 1.0397 | 1.005 | 0.97035 | 0.93569 | 0.90104 | 0.85945 | 0.83173 | 0.804 | 0.77628 | 0.74856 | 0.72083 | 0.69311 | 0.65005 | 0.60699 | 0.56394 | 0.51616 | 0.46838 | 0.4206 | 0.37282 | 0.32505 | 0.27727 | 0.24588 | 0.21448 | 0.18309 | 0.1517 | 0.12031 | 0.088916 | 0.076387 | 0.063858 | 0.051329
13:15-13:30 | 1.1372 | 1.1028 | 1.0683 | 1.0338 | 0.99937 | 0.96491 | 0.93045 | 0.89599 | 0.85464 | 0.82707 | 0.7995 | 0.77193 | 0.74436 | 0.71679 | 0.68922 | 0.64594 | 0.60265 | 0.55937 | 0.51244 | 0.46551 | 0.41858 | 0.37164 | 0.32471 | 0.27778 | 0.24616 | 0.21454 | 0.18292 | 0.1513 | 0.11968 | 0.088057 | 0.075882 | 0.063706 | 0.051531
13:30-13:45 | 1.1343 | 1.0999 | 1.0655 | 1.0312 | 0.99679 | 0.96242 | 0.92805 | 0.89367 | 0.85243 | 0.82493 | 0.79743 | 0.76993 | 0.74244 | 0.71494 | 0.68744 | 0.64405 | 0.60066 | 0.55727 | 0.51134 | 0.4654 | 0.41947 | 0.37353 | 0.3276 | 0.28166 | 0.24943 | 0.21719 | 0.18496 | 0.15273 | 0.1205 | 0.088264 | 0.07561 | 0.062956 | 0.050302
13:45-14:00 | 1.1324 | 1.098 | 1.0637 | 1.0294 | 0.9951 | 0.96079 | 0.92647 | 0.89216 | 0.85098 | 0.82353 | 0.79608 | 0.76863 | 0.74118 | 0.71373 | 0.68628 | 0.64282 | 0.59936 | 0.5559 | 0.51049 | 0.46507 | 0.41966 | 0.37425 | 0.32883 | 0.28342 | 0.25093 | 0.21844 | 0.18595 | 0.15346 | 0.12097 | 0.088483 | 0.075936 | 0.063388 | 0.05084
14:00-14:15 | 1.1321 | 1.0978 | 1.0635 | 1.0292 | 0.99485 | 0.96054 | 0.92624 | 0.89193 | 0.85076 | 0.82332 | 0.79588 | 0.76843 | 0.74099 | 0.71354 | 0.6861 | 0.64263 | 0.59916 | 0.55569 | 0.51052 | 0.46535 | 0.42017 | 0.375 | 0.32982 | 0.28465 | 0.25199 | 0.21933 | 0.18667 | 0.15401 | 0.12135 | 0.088686 | 0.075762 | 0.062839 | 0.049915
14:15-14:30 | 1.1317 | 1.0974 | 1.0631 | 1.0288 | 0.9945 | 0.96021 | 0.92592 | 0.89162 | 0.85047 | 0.82304 | 0.7956 | 0.76817 | 0.74073 | 0.7133 | 0.68586 | 0.64238 | 0.5989 | 0.55542 | 0.51093 | 0.46645 | 0.42197 | 0.37748 | 0.333 | 0.28852 | 0.25538 | 0.22223 | 0.18909 | 0.15595 | 0.1228 | 0.089661 | 0.07587 | 0.062079 | 0.048288
14:30-14:45 | 1.1283 | 1.0941 | 1.0599 | 1.0257 | 0.99155 | 0.95736 | 0.92317 | 0.88898 | 0.84795 | 0.8206 | 0.79324 | 0.76589 | 0.73854 | 0.71118 | 0.68383 | 0.64023 | 0.59662 | 0.55302 | 0.50949 | 0.46596 | 0.42242 | 0.37889 | 0.33536 | 0.29183 | 0.25811 | 0.2244 | 0.19068 | 0.15697 | 0.12325 | 0.08954 | 0.075536 | 0.061532 | 0.047528
14:45-15:00 | 1.1287 | 1.0945 | 1.0602 | 1.026 | 0.99185 | 0.95764 | 0.92344 | 0.88924 | 0.8482 | 0.82084 | 0.79348 | 0.76612 | 0.73875 | 0.71139 | 0.68403 | 0.64044 | 0.59685 | 0.55326 | 0.51025 | 0.46723 | 0.42422 | 0.3812 | 0.33819 | 0.29517 | 0.26095 | 0.22672 | 0.19249 | 0.15827 | 0.12404 | 0.089813 | 0.076056 | 0.062299 | 0.048542
15:00-15:15 | 1.1335 | 1.0992 | 1.0648 | 1.0305 | 0.99611 | 0.96176 | 0.92741 | 0.89306 | 0.85184 | 0.82437 | 0.79689 | 0.76941 | 0.74193 | 0.71445 | 0.68697 | 0.64355 | 0.60014 | 0.55672 | 0.51404 | 0.47136 | 0.42868 | 0.386 | 0.34332 | 0.30063 | 0.26574 | 0.23084 | 0.19595 | 0.16105 | 0.12616 | 0.091263 | 0.07696 | 0.062657 | 0.048354
15:15-15:30 | 1.1315 | 1.0972 | 1.0629 | 1.0286 | 0.99432 | 0.96003 | 0.92574 | 0.89146 | 0.85031 | 0.82288 | 0.79545 | 0.76802 | 0.7406 | 0.71317 | 0.68574 | 0.64225 | 0.59876 | 0.55527 | 0.51341 | 0.47156 | 0.4297 | 0.38785 | 0.34599 | 0.30414 | 0.26898 | 0.23383 | 0.19867 | 0.16351 | 0.12836 | 0.093203 | 0.078418 | 0.063633 | 0.048847
15:30-15:45 | 1.1261 | 1.092 | 1.0579 | 1.0237 | 0.98961 | 0.95549 | 0.92136 | 0.88724 | 0.84629 | 0.81899 | 0.79169 | 0.76439 | 0.73709 | 0.70979 | 0.68249 | 0.63881 | 0.59513 | 0.55145 | 0.51106 | 0.47067 | 0.43028 | 0.38989 | 0.3495 | 0.30912 | 0.2734 | 0.23769 | 0.20198 | 0.16626 | 0.13055 | 0.094834 | 0.079714 | 0.064595 | 0.049475
15:45-16:00 | 1.1264 | 1.0922 | 1.0581 | 1.024 | 0.98985 | 0.95572 | 0.92158 | 0.88745 | 0.84649 | 0.81918 | 0.79188 | 0.76457 | 0.73727 | 0.70996 | 0.68265 | 0.63898 | 0.59531 | 0.55164 | 0.51216 | 0.47269 | 0.43321 | 0.39374 | 0.35426 | 0.31479 | 0.27844 | 0.24209 | 0.20574 | 0.16939 | 0.13304 | 0.09669 | 0.08088 | 0.06507 | 0.049261
16:00-16:15 | 1.1334 | 1.0991 | 1.0647 | 1.0304 | 0.99603 | 0.96168 | 0.92734 | 0.89299 | 0.85178 | 0.8243 | 0.79682 | 0.76935 | 0.74187 | 0.71439 | 0.68692 | 0.6435 | 0.60008 | 0.55666 | 0.51717 | 0.47769 | 0.4382 | 0.39872 | 0.35923 | 0.31975 | 0.28299 | 0.24623 | 0.20948 | 0.17272 | 0.13596 | 0.099203 | 0.082457 | 0.06571 | 0.048964
16:15-16:30 | 1.1372 | 1.1027 | 1.0683 | 1.0338 | 0.99936 | 0.9649 | 0.93044 | 0.89598 | 0.85463 | 0.82706 | 0.79949 | 0.77192 | 0.74435 | 0.71678 | 0.68922 | 0.64593 | 0.60264 | 0.55936 | 0.52022 | 0.48108 | 0.44194 | 0.4028 | 0.36367 | 0.32453 | 0.28739 | 0.25026 | 0.21313 | 0.17599 | 0.13886 | 0.10173 | 0.08428 | 0.066834 | 0.049389
16:30-16:45 | 1.145 | 1.1103 | 1.0756 | 1.0409 | 1.0062 | 0.97151 | 0.93681 | 0.90212 | 0.86048 | 0.83272 | 0.80496 | 0.77721 | 0.74945 | 0.72169 | 0.69393 | 0.65093 | 0.60792 | 0.56491 | 0.52627 | 0.48762 | 0.44897 | 0.41033 | 0.37168 | 0.33304 | 0.2952 | 0.25737 | 0.21953 | 0.1817 | 0.14386 | 0.10603 | 0.087006 | 0.067987 | 0.048967
16:45-17:00 | 1.1466 | 1.1118 | 1.0771 | 1.0423 | 1.0076 | 0.97284 | 0.9381 | 0.90336 | 0.86166 | 0.83387 | 0.80607 | 0.77828 | 0.75048 | 0.72268 | 0.69489 | 0.65194 | 0.60898 | 0.56603 | 0.52873 | 0.49143 | 0.45412 | 0.41682 | 0.37952 | 0.34222 | 0.30333 | 0.26445 | 0.22557 | 0.18669 | 0.14781 | 0.10893 | 0.088664 | 0.068398 | 0.048133
17:00-17:15 | 1.1469 | 1.1121 | 1.0774 | 1.0426 | 1.0078 | 0.97309 | 0.93834 | 0.90359 | 0.86188 | 0.83408 | 0.80628 | 0.77847 | 0.75067 | 0.72287 | 0.69507 | 0.65213 | 0.60918 | 0.56624 | 0.53028 | 0.49433 | 0.45837 | 0.42241 | 0.38645 | 0.3505 | 0.31095 | 0.27141 | 0.23186 | 0.19232 | 0.15278 | 0.11323 | 0.091706 | 0.07018 | 0.048654
17:15-17:30 | 1.1503 | 1.1154 | 1.0806 | 1.0457 | 1.0109 | 0.97601 | 0.94115 | 0.9063 | 0.86447 | 0.83658 | 0.80869 | 0.78081 | 0.75292 | 0.72504 | 0.69715 | 0.65433 | 0.61151 | 0.56869 | 0.53347 | 0.49824 | 0.46301 | 0.42778 | 0.39255 | 0.35732 | 0.31723 | 0.27714 | 0.23705 | 0.19696 | 0.15687 | 0.11678 | 0.094104 | 0.071429 | 0.048755
17:30-17:45 | 1.1498 | 1.115 | 1.0801 | 1.0453 | 1.0104 | 0.9756 | 0.94076 | 0.90592 | 0.8641 | 0.83623 | 0.80836 | 0.78048 | 0.75261 | 0.72473 | 0.69686 | 0.65402 | 0.61119 | 0.56835 | 0.53412 | 0.4999 | 0.46567 | 0.43144 | 0.39722 | 0.36299 | 0.32246 | 0.28194 | 0.24141 | 0.20088 | 0.16035 | 0.11983 | 0.096459 | 0.073093 | 0.049727
17:45-18:00 | 1.1502 | 1.1154 | 1.0805 | 1.0457 | 1.0108 | 0.97595 | 0.94109 | 0.90623 | 0.86441 | 0.83652 | 0.80864 | 0.78076 | 0.75287 | 0.72499 | 0.6971 | 0.65428 | 0.61146 | 0.56864 | 0.53533 | 0.50203 | 0.46873 | 0.43542 | 0.40212 | 0.36881 | 0.32774 | 0.28667 | 0.24559 | 0.20452 | 0.16345 | 0.12237 | 0.098243 | 0.074113 | 0.049983
18:00-18:15 | 1.1577 | 1.1226 | 1.0875 | 1.0525 | 1.0174 | 0.9823 | 0.94722 | 0.91213 | 0.87004 | 0.84197 | 0.8139 | 0.78584 | 0.75777 | 0.72971 | 0.70164 | 0.65909 | 0.61653 | 0.57398 | 0.54125 | 0.50852 | 0.47578 | 0.44305 | 0.41032 | 0.37759 | 0.33549 | 0.29338 | 0.25127 | 0.20917 | 0.16706 | 0.12495 | 0.099656 | 0.074359 | 0.049062
18:15-18:30 | 1.1658 | 1.1305 | 1.0951 | 1.0598 | 1.0245 | 0.98916 | 0.95384 | 0.91851 | 0.87612 | 0.84786 | 0.81959 | 0.79133 | 0.76307 | 0.73481 | 0.70655 | 0.66428 | 0.62201 | 0.57975 | 0.54696 | 0.51417 | 0.48138 | 0.4486 | 0.41581 | 0.38302 | 0.34049 | 0.29795 | 0.25542 | 0.21288 | 0.17034 | 0.12781 | 0.10119 | 0.074573 | 0.047954
18:30-18:45 | 1.1755 | 1.1398 | 1.1042 | 1.0686 | 1.033 | 0.99735 | 0.96173 | 0.92611 | 0.88337 | 0.85487 | 0.82638 | 0.79788 | 0.76939 | 0.74089 | 0.71239 | 0.67047 | 0.62855 | 0.58663 | 0.55329 | 0.51994 | 0.4866 | 0.45326 | 0.41992 | 0.38658 | 0.34381 | 0.30103 | 0.25826 | 0.21549 | 0.17272 | 0.12995 | 0.10297 | 0.07599 | 0.049011
18:45-19:00 | 1.1893 | 1.1533 | 1.1172 | 1.0812 | 1.0451 | 1.0091 | 0.97307 | 0.93703 | 0.89378 | 0.86495 | 0.83612 | 0.80728 | 0.77845 | 0.74962 | 0.72079 | 0.67936 | 0.63793 | 0.5965 | 0.56253 | 0.52855 | 0.49457 | 0.4606 | 0.42662 | 0.39264 | 0.34936 | 0.30607 | 0.26278 | 0.2195 | 0.17621 | 0.13292 | 0.10551 | 0.078105 | 0.050694
19:00-19:15 | 1.1973 | 1.161 | 1.1247 | 1.0884 | 1.0522 | 1.0159 | 0.9796 | 0.94332 | 0.89978 | 0.87076 | 0.84173 | 0.8127 | 0.78368 | 0.75465 | 0.72563 | 0.68449 | 0.64334 | 0.6022 | 0.56846 | 0.53472 | 0.50098 | 0.46723 | 0.43349 | 0.39975 | 0.35582 | 0.31188 | 0.26795 | 0.22401 | 0.18008 | 0.13614 | 0.10752 | 0.078904 | 0.050285
19:15-19:30 | 1.2063 | 1.1698 | 1.1332 | 1.0966 | 1.0601 | 1.0235 | 0.98698 | 0.95042 | 0.90656 | 0.87731 | 0.84807 | 0.81883 | 0.78958 | 0.76034 | 0.73109 | 0.69027 | 0.64945 | 0.60863 | 0.57476 | 0.54089 | 0.50702 | 0.47315 | 0.43928 | 0.40541 | 0.36099 | 0.31658 | 0.27216 | 0.22774 | 0.18332 | 0.1389 | 0.1092 | 0.079507 | 0.049809
19:30-19:45 | 1.2153 | 1.1785 | 1.1416 | 1.1048 | 1.068 | 1.0312 | 0.99433 | 0.9575 | 0.91331 | 0.88385 | 0.85439 | 0.82492 | 0.79546 | 0.766 | 0.73654 | 0.69604 | 0.65554 | 0.61503 | 0.58089 | 0.54674 | 0.51259 | 0.47844 | 0.44429 | 0.41014 | 0.36545 | 0.32077 | 0.27608 | 0.23139 | 0.1867 | 0.14202 | 0.11123 | 0.080452 | 0.04967
19:45-20:00 | 1.2181 | 1.1812 | 1.1443 | 1.1074 | 1.0704 | 1.0335 | 0.99662 | 0.95971 | 0.91541 | 0.88589 | 0.85636 | 0.82683 | 0.7973 | 0.76777 | 0.73824 | 0.69784 | 0.65743 | 0.61703 | 0.58273 | 0.54843 | 0.51414 | 0.47984 | 0.44554 | 0.41124 | 0.36667 | 0.3221 | 0.27753 | 0.23296 | 0.18839 | 0.14383 | 0.11275 | 0.081678 | 0.050603
20:00-20:15 | 1.2235 | 1.1865 | 1.1494 | 1.1123 | 1.0752 | 1.0381 | 1.0011 | 0.964 | 0.9195 | 0.88984 | 0.86018 | 0.83052 | 0.80086 | 0.7712 | 0.74153 | 0.70133 | 0.66112 | 0.62091 | 0.5864 | 0.5519 | 0.51739 | 0.48288 | 0.44838 | 0.41387 | 0.3691 | 0.32433 | 0.27955 | 0.23478 | 0.19001 | 0.14524 | 0.11326 | 0.081278 | 0.049298
20:15-20:30 | 1.2362 | 1.1987 | 1.1613 | 1.1238 | 1.0863 | 1.0489 | 1.0114 | 0.97396 | 0.929 | 0.89904 | 0.86907 | 0.8391 | 0.80913 | 0.77917 | 0.7492 | 0.70944 | 0.66968 | 0.62993 | 0.59427 | 0.55861 | 0.52295 | 0.48729 | 0.45163 | 0.41597 | 0.37113 | 0.3263 | 0.28146 | 0.23663 | 0.19179 | 0.14696 | 0.11437 | 0.081783 | 0.049197
20:30-20:45 | 1.2492 | 1.2114 | 1.1735 | 1.1357 | 1.0978 | 1.06 | 1.0221 | 0.98424 | 0.93881 | 0.90853 | 0.87824 | 0.84796 | 0.81768 | 0.78739 | 0.75711 | 0.71782 | 0.67852 | 0.63923 | 0.60231 | 0.56539 | 0.52847 | 0.49156 | 0.45464 | 0.41772 | 0.37287 | 0.32803 | 0.28318 | 0.23834 | 0.1935 | 0.14865 | 0.11552 | 0.082386 | 0.049254
20:45-21:00 | 1.2524 | 1.2145 | 1.1765 | 1.1386 | 1.1006 | 1.0627 | 1.0247 | 0.98676 | 0.94122 | 0.91086 | 0.88049 | 0.85013 | 0.81977 | 0.78941 | 0.75905 | 0.71987 | 0.68069 | 0.64151 | 0.60488 | 0.56825 | 0.53161 | 0.49498 | 0.45835 | 0.42171 | 0.37638 | 0.33104 | 0.2857 | 0.24037 | 0.19503 | 0.14969 | 0.11638 | 0.083063 | 0.049747
21:00-21:15 | 1.256 | 1.2179 | 1.1799 | 1.1418 | 1.1037 | 1.0657 | 1.0276 | 0.98956 | 0.94389 | 0.91344 | 0.88299 | 0.85254 | 0.8221 | 0.79165 | 0.7612 | 0.72215 | 0.6831 | 0.64405 | 0.60734 | 0.57063 | 0.53392 | 0.49722 | 0.46051 | 0.4238 | 0.37834 | 0.33288 | 0.28742 | 0.24196 | 0.1965 | 0.15104 | 0.1165 | 0.081972 | 0.047441
21:15-21:30 | 1.2574 | 1.2193 | 1.1812 | 1.1431 | 1.105 | 1.0669 | 1.0288 | 0.9907 | 0.94498 | 0.9145 | 0.88401 | 0.85353 | 0.82305 | 0.79256 | 0.76208 | 0.72308 | 0.68408 | 0.64508 | 0.60802 | 0.57095 | 0.53389 | 0.49682 | 0.45976 | 0.4227 | 0.3775 | 0.3323 | 0.2871 | 0.24191 | 0.19671 | 0.15151 | 0.11656 | 0.081605 | 0.046652
21:30-21:45 | 1.2635 | 1.2252 | 1.1869 | 1.1486 | 1.1104 | 1.0721 | 1.0338 | 0.99549 | 0.94954 | 0.91891 | 0.88828 | 0.85765 | 0.82702 | 0.79639 | 0.76576 | 0.72698 | 0.68819 | 0.64941 | 0.61183 | 0.57424 | 0.53666 | 0.49907 | 0.46149 | 0.42391 | 0.37883 | 0.33375 | 0.28868 | 0.2436 | 0.19853 | 0.15345 | 0.11783 | 0.082205 | 0.046581
21:45-22:00 | 1.2696 | 1.2312 | 1.1927 | 1.1542 | 1.1157 | 1.0773 | 1.0388 | 1.0003 | 0.95416 | 0.92338 | 0.8926 | 0.86182 | 0.83104 | 0.80026 | 0.76948 | 0.73092 | 0.69235 | 0.65379 | 0.61529 | 0.57679 | 0.53829 | 0.49979 | 0.4613 | 0.4228 | 0.37849 | 0.33418 | 0.28987 | 0.24555 | 0.20124 | 0.15693 | 0.11989 | 0.082847 | 0.045805
22:00-22:15 | 1.2655 | 1.2271 | 1.1888 | 1.1504 | 1.1121 | 1.0737 | 1.0354 | 0.99702 | 0.95101 | 0.92033 | 0.88965 | 0.85897 | 0.8283 | 0.79762 | 0.76694 | 0.72823 | 0.68951 | 0.6508 | 0.61229 | 0.57377 | 0.53526 | 0.49675 | 0.45823 | 0.41972 | 0.37587 | 0.33202 | 0.28817 | 0.24432 | 0.20047 | 0.15662 | 0.11892 | 0.081227 | 0.043529
22:15-22:30 | 1.2661 | 1.2277 | 1.1893 | 1.151 | 1.1126 | 1.0742 | 1.0359 | 0.9975 | 0.95146 | 0.92077 | 0.89008 | 0.85939 | 0.82869 | 0.798 | 0.76731 | 0.72862 | 0.68992 | 0.65123 | 0.61292 | 0.5746 | 0.53629 | 0.49797 | 0.45966 | 0.42134 | 0.37709 | 0.33284 | 0.28859 | 0.24434 | 0.20009 | 0.15584 | 0.11815 | 0.080452 | 0.042759
22:30-22:45 | 1.2603 | 1.2221 | 1.1839 | 1.1457 | 1.1075 | 1.0693 | 1.0311 | 0.99295 | 0.94712 | 0.91657 | 0.88601 | 0.85546 | 0.82491 | 0.79436 | 0.7638 | 0.72491 | 0.68601 | 0.64711 | 0.60973 | 0.57235 | 0.53497 | 0.49759 | 0.4602 | 0.42282 | 0.37831 | 0.33379 | 0.28928 | 0.24476 | 0.20025 | 0.15573 | 0.11773 | 0.079735 | 0.041737
22:45-23:00 | 1.2535 | 1.2156 | 1.1776 | 1.1396 | 1.1016 | 1.0636 | 1.0256 | 0.98764 | 0.94206 | 0.91167 | 0.88128 | 0.85089 | 0.8205 | 0.79011 | 0.75972 | 0.72059 | 0.68145 | 0.64231 | 0.60536 | 0.56841 | 0.53146 | 0.49451 | 0.45756 | 0.42061 | 0.37636 | 0.33211 | 0.28785 | 0.2436 | 0.19935 | 0.1551 | 0.11763 | 0.080165 | 0.042697
23:00-23:15 | 1.2413 | 1.2036 | 1.166 | 1.1284 | 1.0908 | 1.0532 | 1.0156 | 0.97796 | 0.93282 | 0.90273 | 0.87264 | 0.84255 | 0.81246 | 0.78237 | 0.75227 | 0.7127 | 0.67312 | 0.63355 | 0.59803 | 0.56251 | 0.527 | 0.49148 | 0.45597 | 0.42045 | 0.37634 | 0.33224 | 0.28813 | 0.24403 | 0.19992 | 0.15582 | 0.11711 | 0.078396 | 0.039685
23:15-23:30 | 1.2429 | 1.2052 | 1.1676 | 1.1299 | 1.0922 | 1.0546 | 1.0169 | 0.97925 | 0.93405 | 0.90392 | 0.87379 | 0.84366 | 0.81353 | 0.7834 | 0.75327 | 0.71375 | 0.67423 | 0.63471 | 0.59826 | 0.56181 | 0.52536 | 0.4889 | 0.45245 | 0.416 | 0.37301 | 0.33002 | 0.28703 | 0.24404 | 0.20105 | 0.15806 | 0.11843 | 0.078801 | 0.03917
23:30-23:45 | 1.2405 | 1.2029 | 1.1653 | 1.1277 | 1.0901 | 1.0525 | 1.0149 | 0.97733 | 0.93222 | 0.90215 | 0.87208 | 0.84201 | 0.81194 | 0.78187 | 0.75179 | 0.71219 | 0.67258 | 0.63298 | 0.59697 | 0.56096 | 0.52495 | 0.48894 | 0.45293 | 0.41691 | 0.37418 | 0.33145 | 0.28871 | 0.24598 | 0.20324 | 0.16051 | 0.12001 | 0.079511 | 0.039014
23:45-00:00 | 1.2362 | 1.1988 | 1.1613 | 1.1238 | 1.0864 | 1.0489 | 1.0115 | 0.974 | 0.92904 | 0.89908 | 0.86911 | 0.83914 | 0.80917 | 0.7792 | 0.74923 | 0.70947 | 0.66972 | 0.62996 | 0.59508 | 0.56019 | 0.5253 | 0.49041 | 0.45552 | 0.42064 | 0.3776 | 0.33456 | 0.29153 | 0.24849 | 0.20546 | 0.16242 | 0.1208 | 0.079187 | 0.03757